## стр.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [14 empty] | июль |  | месяц |  | 2017 |  | года
ООО "ТЭС"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[5 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [7 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) |  | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) |  | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
1 | ООО "ТЭС" | ГПП-2 ООО "ТЭС", ф.32 и ф.44 |  | ВЛ-10 кВ | ТП-81 | 10 кВ | ТП-81 | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
…
|  |  | Генеральный директор | [8 empty] | Ю.А.Кочергин
|  |  | Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись