## Лист1
Калькулятор технологического присоединения к электрическим сетям ООО "ТЭС"
Расчетные данные:
Присоединяемая мощность, кВт | 250
Категория надежности | Третья
Уровень напряжения, кВ | 0.4
Расстояние до существующих электрических сетей, км | 0.3
Способ прокладки питающих линий | воздушный
Строительство трансформаторной подстанции, при необходимости трансформации напряжения | да
Ориентировочная плата за технологическое присоединение:
по стандартизированным ставкам:
Объекты электросетевого хозяйства расположенны на территории городского населенного пункта | 1322160.132 | , в том числе НДС 20% - | 220360.022
Объекты электросетевого хозяйства расположенны на территории, не относящейся к территориям городского населенного пункта | 1713466.6092 | , в том числе НДС 20% - | 285577.7682
по ставкам за единицу максимальной мощности:
Объекты электросетевого хозяйства расположенны на территории городского населенного пункта | 3491790 | , в том числе НДС 20% - | 581965
Объекты электросетевого хозяйства расположенны на территории, не относящейся к территориям городского населенного пункта | 3737151 | , в том числе НДС 20% - | 622858.5
Выполненный расчет является ориентировочным, итоговый расчет будет произведен после подачи Вами заявки на ТП при подготовке договора об осуществлении технологического присоединения.
Данный калькулятор рассчитан на потребителей услуг по технологическому присоединению с заявляемой максимальной мощностью менее 8900 кВт и уровне напряжения менее 35 кВ
Плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей при условии, что: присоединение осуществляется по одному источнику, расстояние по прямой от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ менее 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности; размер максимальной мощности не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); технологическое присоединение объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).
В случае присоединения энергопринимающих устройств с заявляемой максимальной мощностью не менее 8900 кВт включительно и на уровне напряжения не ниже 35 кВ, расчёт осущетвляется по индивидуальному проекту в соответсвии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1.

## Списки (hidden)
Физическое лицо
Индивидуальный предприниматель
Юридическое лицо
Некоммерческое объединение
Первая
Вторая
Третья
0.2
0.4
6
10
воздушный
кабельный
да
нет

## стандартизированные ставки (hidden)
1. | С1, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (кроме подпункта «б»): | х | руб. за одно присоеди-нение | 12431.11 | 12431.11 | 12431.11
1.1. | С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | х | руб. за одно присоеди-нение | 5707.01 | 5707.01 | 5707.01
1.2. | С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | х | руб. за одно присоеди-нение | 6724.1 | 6724.1 | 6724.1
2. | С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ): |  | руб./км, | х | х | Х
без НДС
2.1. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./км, | 731508.12 | × | 0
без НДС
2.2. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - от 25 до 50 квадратных мм включительно | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./км, | 1263769.03 | × | 0
без НДС
2.3. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./км, | 976153.49 | × | 0
без НДС
2.4. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - от 75 до 100 квадратных мм включительно | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./км, | 813062.96 | × | 0
без НДС
2.5. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - от 100 до 200 квадратных мм включительно | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./км, | 1351030 | × | 0
без НДС
2.6. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 635011.26 | × | 0
|  | (20-1 кВ) | без НДС
3. | С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (КЛ): |  | руб./км, |  | ×
без НДС
3.1. | способ прокладки кабельных линий – в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 5360302.27 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
3.2. | способ прокладки кабельных линий – в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 2340792.9 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
3.3. | способ прокладки кабельных линий – в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода свыше 200 квадратных мм | СН2 | руб./км, | 2121181.57 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
4. | С4, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения: |  | руб./шт., |  | ×
без НДС
4.1. | переключательный пункт, номинальный ток от 500 А до 1000 А включительно | СН2 | руб./шт., | 332803.86 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
4.2. | распределительный пункт, номинальный ток свыше 1 000 А | СН2 | руб./шт., | 14230554.15 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
5. | С5, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: |  | руб./кВт, без НДС |  | ×
5.1. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 25 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 7615.38 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.2. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 7615.38 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.3. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 3676.34 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.4. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность 250 до 500 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 2736.24 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.5. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность 500 до 900 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 1670.08 | ×
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.6. | двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 9804.7 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.7. | двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 7168.9 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.8. | двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность свыше 1000 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 5548.82 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)

## станд ставки село (hidden)
№ п/п | Перечень стандартизированных | Уровень напряжения | Единица измерения | Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения | Для временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения | Для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более
| тарифных ставок |  |  |  |  | 150 кВт
1. | С1, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (кроме подпункта «б»): | х | руб. за одно присоеди-нение | 12431.11 | 12431.11 | 12431.11
1.1. | С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | х | руб. за одно присоеди-нение | 5707.01 | 5707.01 | 5707.01
1.2. | С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | х | руб. за одно присоеди-нение | 6724.1 | 6724.1 | 6724.1
2. | С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ): |  | руб./км,
без НДС
2.1. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – до 25 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 692812.44 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
2.2. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – от 25 до 50 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 953778.12 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
2.3. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – от 50 до 75 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 1104275.77 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
2.4. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – от 75 до 100 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 1104275.77 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
2.5. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – от 100 до 200 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 1104275.77 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
2.6. | материал опоры – железобетонные, тип провода – неизолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – до 25 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 692812.44 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
3. | С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (КЛ): |  | руб./км, |  | ×
без НДС
3.1. | способ прокладки кабельных линий – в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 50 до 75 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 3146689.86 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
3.2. | способ прокладки кабельных линий – в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | СН2 | руб./км, | 3146689.86 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
4. | С5, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: |  | руб./кВт, без НДС |  | ×
4.1. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 25 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 9994.05 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4.2. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 9994.05 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4.3. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА | СН2 | руб./кВт; без НДС | 3552.36 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4.4. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 4336.7 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4.5. | двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 4336.7 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)

## мощно гор (hidden)
№ п/п | Перечень стандартизированных | Уровень напряжения | Единица измерения | Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения | Для временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения | Для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более
| тарифных ставок |  |  |  |  | 150 кВт
1. | С1, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (кроме подпункта «б»): | х | руб./кВт, без НДС | 446.61 | 446.61 | 446.61
1.1. | С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | х | руб./кВт, без НДС | 189.55 | 189.55 | 189.55
1.2. | С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | х | руб./кВт, без НДС | 257.05 | 257.05 | 257.05
2. | С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ): |  | руб./кВт, без НДС |  | ×
2.1. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – до 25 квадратных мм включительно | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./кВт, без НДС | 9593.55 | × | 0
2.2. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – от 25 до 50 квадратных мм включительно | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./кВт, без НДС | 5582.48 | × | 0
2.3. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – от 50 до 75 квадратных мм включительно | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./кВт, без НДС | 12726.46 | × | 0
2.4. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – от 75 до 100 квадратных мм включительно | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./кВт, без НДС | 5499.71 | × | 0
2.5. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – от 100 до 200 квадратных мм включительно | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./кВт, без НДС | 8456.45 | × | 0
2.6. | материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода – от 50 до 75 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 5556.35 | × | 0
(20-1 кВ)
3. | С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (КЛ): |  | руб./кВт, без НДС |  | ×
3.1. | способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 6740.62 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
3.1. | способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 4122.42 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
3.2. | способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода свыше 200 квадратных мм | СН2 | руб./кВт, без НДС | 2965.92 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4. | С4, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения: |  | руб./кВт, без НДС |  | ×
4.1. | переключательный пункт, номинальный ток от 500 А до 1000 А включительно | СН2 | руб./шт., без НДС | 6050.98 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4.2. | распределительный пункт, номинальный ток свыше 1 000 А | СН2 | руб./шт., | 6050.98 | × | 0
|  | (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | без НДС
5. | С5, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: |  | руб./кВт, без НДС |  | ×
5.1. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 25 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 7615.38 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.2. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 25 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 7615.38 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.3. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 3676.34 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.4. | однотрансформаторная подстанция (ТП трансформаторная мощность 250 до 500 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 2736.24 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
2018-05-05 | однотрансформаторная подстанция (ТП трансформаторная мощность 500 до 900 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 1670.08 | ×
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.6. | двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 9804.7 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.7. | двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 7168.9 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
5.8. | двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность свыше 1000 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 5548.82 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)

## мощно сел (hidden)
№ п/п | Перечень стандартизированных | Уровень напряжения | Единица измерения | Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения | Для временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения | Для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более
| тарифных ставок |  |  |  |  | 150 кВт
1. | С1, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (кроме подпункта «б»): | х | руб./кВт, без НДС | 446.6 | 446.6 | 446.6
1.1. | С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | х | руб./кВт, без НДС | 189.55 | 189.55 | 189.55
1.2. | С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | х | руб./кВт, без НДС | 257.05 | 257.05 | 257.05
2. | С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ): |  | руб./кВт, без НДС |  | ×
2.1. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 3230.97 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
2.2. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - от 25 до 50 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 8458.2 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
2.3. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 8458.2 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
2.4. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - от 75 до 100 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 8458.2 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
2.5. | материал опоры – железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - от 100 до 200 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 8458.2 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
2.6. | материал опоры – железобетонные, тип провода - неизолированный провод, материал провода – сталеалюминиевый, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 8458.2 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
3. | С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (КЛ): |  | руб./кВт, без НДС |  | ×
3.1. | способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 50 до 75 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 7027.61 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
3.2. | способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 7027.61 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4. | С5, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: |  | руб./кВт, без НДС |  | ×
4.1. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 25 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 9994.05 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4.2. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно | СН2 | руб./кВт, без НДС | 9994.05 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4.3. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 3552.36 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4.4. | однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 3552.36 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)
4.5. | двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА | СН2 | руб./кВт, без НДС | 4336.7 | × | 0
(20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже)

## коэффиецинты (hidden)
коэффициенты
kпрочие | 6.55
kпров | 4.05
kкабел | 4.76

## Лист6 (hidden)
рассчеты |  |  | 1.7321 | [5 empty] | Номинальное сечение основных жил, мм2 | Допустимый ток нагрузки, А, не более |  |  | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более
|  |  | ВЛ | [6 empty] | Самонесущих изолированных проводов | Защищенных проводов |  | Самонесущих изолированных проводов | Защищенных проводов
|  |  | стандарт | г | с | ВЫБОР |  |  |  |  | 20кВ | 35кВ
I | 451.0549 | 451.0549 | 6-10кВ | 635011.26 | 1104275.77 |  |  |  | 16 | 100 | - | - | 1.5 | -
| 451.0549 | 451.0549 | 0,22-0,4кВ | 1351030 | 1104275.77 | 1351030 | 1104275.77 |  | 25 | 130 | - | - | 2.3 | -
| 451.0549 | 451.0549 | [6 empty] | 35 | 160 | 200 | 220 | 3.2 | 3 |  | С1
| 451.0549 | 451.0549 | мощность | г | с |  |  |  | 50 | 195 | 245 | 270 | 4.6 | 4.3 |  | стандарт | мощность
| 451.0549 | 451.0549 | 6-10кВ | 5556.35 | 8458.2 |  |  |  | 70 | 240 | 310 | 340 | 6.5 | 6 |  | 12431.11 | 111652.5
| 451.0549 | 451.0549 | 0,22-0,4кВ | 8456.45 | 8458.2 | 8456.45 | 8458.2 |  | 95 | 300 | 370 | 400 | 8.8 | 8.2
| 451.0549 | 451.0549 | [6 empty] | 120 | 340 | 430 | 460 | 10.9 | 10.3
| 451.0549 | 451.0549 |  |  |  |  | Главный выбор |  | 150 | 380 | 485 | 520 | 13.2 | 12.9 |  | ВЛ или КЛ
| 451.0549 | 451.0549 |  |  |  | стандарт | 1351030 | 1104275.77 | 185 | 436 | 560 | 600 | 16.5 | 15.9 | стандарт с | стандарт г | мощность | мощность с
| 451.0549 | 451.0549 | КЛ |  |  | мощн | 8456.45 | 8458.2 | 240 | 515 | 600 | 670 | 22 | 20.6 | 331282.731 | 405309 | 2114112.5 | 2114550
| 451.0549 | 451.0549
| 451.0549 | 451.0549 | стандарт | г | с | ВЫБОР
| 451.0549 | 451.0549 | 6-10кВ | 2121181.57 | 3146689.86 |  |  |  | мощность | 250 | [5 empty] | ТП
| 451.0549 | 451.0549 | 0,22-0,4кВ | 2121181.57 | 3146689.86 | 2121181.57 | 3146689.86 |  | 0.8 | 312.5 |  |  |  |  | стандарт с | стандарт | мощность | мощность с
| 451.0549 | 451.0549 | [12 empty] | 1084175 | 684060 | 684060 | 888090
| 451.0549 | 451.0549 | мощность | г | с
| 451.0549 | 451.0549 | 6-10кВ | 2965.92 | 7027.61
| 451.0549 | 451.0549 | 0,22-0,4кВ | 2965.92 | 7027.61 | 2965.92 | 7027.61 | [5 empty] | сумма | стандарт | мощность | стандарт с | мощность с
[14 empty] | 1101800.11 | 2909825 | 1427888.841 | 3114292.5
[9 empty] | 25 | 20 |  |  | НДС | 220360.022 | 581965 | 285577.7682 | 622858.5
|  |  | ТП | г | с |  |  |  | 100 | 80
|  |  | стандарт | 2736.24 | 4336.7 |  |  |  | 250 | 200 |  |  | Всего | 1322160.132 | 3491790 | 1713466.6092 | 3737151
|  |  | мощность | 2736.24 | 3552.36 |  |  |  | 500 | 400