## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение № 1 к Приказу ____________
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
21 июня 2017г.
ООО "ТЭС"
ПС СЗТМ ГПП-1 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 6 Кв ГПП-1 |  | U | кВ | 6.17 | 6.19 | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.2 | 6.17 | 6.06 | 6.06 | 6.03 | 6.02 | 6.14 | 6.13 | 6.02 | 6.07 | 6.06 | 6.08 | 6.14 | 6.1 | 6.15 | 6.05 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.11
2сш 6 кВ ГПП-1 |  | U | кВ | 6.15 | 6.17 | 6.19 | 6.18 | 6.19 | 6.17 | 6.16 | 6.07 | 6.09 | 6 | 6.07 | 6.13 | 6.09 | 6.08 | 6.12 | 6.11 | 6.1 | 6.14 | 6.11 | 6.16 | 6.07 | 6.09 | 6.07 | 6.1 | 6.13
Ф-12А Ввод №1 | 1 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт | 5.426 | 5.486 | 4.832 | 4.5 | 4.305 | 4.255 | 4.254 | 5.5 | 7.817 | 7.457 | 8.59 | 8.487 | 5.081 | 8.429 | 9.575 | 8.941 | 8.114 | 7.582 | 7.199 | 7.291 | 6.82 | 7.357 | 7.296 | 8.707 | 8.212
|  | Q | Мвар | 3.166 | 3.495 | 3.12 | 2.969 | 2.969 | 2.859 | 2.761 | 3.956 | 5.859 | 5.475 | 6.389 | 5.977 | 3.169 | 6.001 | 6.7 | 6.293 | 4.914 | 4.687 | 4.602 | 4.532 | 4.042 | 4.417 | 4.146 | 3.94 | 3.439
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  | 0.82 | 0.859 | 0.845 | 0.84 | 0.807 | 0.819 | 0.842 | 0.789 | 0.836 | 0.79 | 0.826 | 0.875 | 0.818 | 0.829 | 0.833 | 0.824 | 0.847 | 0.85 | 0.841 | 0.874 | 0.851 | 0.876 | 0.862 | 0.93 | 0.923
Ф-25 Ввод №2 | 2 сш 6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 6.318 | 5.645 | 5.509 | 5.091 | 5.088 | 5.262 | 5.859 | 6.929 | 8.749 | 9.711 | 10.405 | 9.9 | 8.761 | 10.094 | 9.94 | 9.23 | 9 | 8.93 | 8.554 | 8.634 | 7.974 | 8.295 | 7.884 | 6.858 | 5.982
|  | Q | Мвар | 4.149 | 3.933 | 3.844 | 3.668 | 3.578 | 3.55 | 3.549 | 4.098 | 5.071 | 4.892 | 5.319 | 5.041 | 3.774 | 5.332 | 5.122 | 4.818 | 4.628 | 4.698 | 4.491 | 4.468 | 4.264 | 4.151 | 4.177 | 4.038 | 3.851
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  | 0.826 | 0.808 | 0.815 | 0.812 | 0.829 | 0.847 | 0.869 | 0.861 | 0.886 | 0.884 | 0.891 | 0.914 | 0.89 | 0.887 | 0.904 | 0.893 | 0.89 | 0.891 | 0.89 | 0.88 | 0.892 | 0.895 | 0.856 | 0.861 | 0.841 | 0
ТСН-1 ГПП-1 | 1 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт | 0.0029 | 0.0029 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0033 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0036 | 0.003 | 0.0029 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0031 | 0.003 | 0.0032 | 0.0033 | 0.003 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0032
|  | Q | Мвар | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  | 0.686 | 0.686 | 0.684 | 0.685 | 0.684 | 0.672 | 0.674 | 0.701 | 0.725 | 0.729 | 0.708 | 0.688 | 0.699 | 0.698 | 0.839 | 0.701 | 0.696 | 0.669 | 0.706 | 0.709 | 0.724 | 0.712 | 0.715 | 0.71 | 0.714
ТСН-2 ГПП-1 | 2 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023
|  | Q | Мвар | 0,0009 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | 0.001
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  | 0.757 | 0.756 | 0.754 | 0.76 | 0.765 | 0.756 | 0.752 | 0.748 | 0.743 | 0.738 | 0.748 | 0.749 | 0.749 | 0.748 | 0.75 | 0.749 | 0.746 | 0.748 | 0.75 | 0.754 | 0.747 | 0.761 | 0.757 | 0.759 | 0.762
Положение РПН-110 Т-1 -- 8
Положение РПН-110 Т-2 -- 9
Подпись ответственного лица |  |  |  |  | Дикамов А.Н.
тел.__________________________________

## Приложение № 2(энергия)
Приложение № 2 к Приказу ____________
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
21.12.2016 г.
ООО "ТЭС"
ПС СЗТМ ГПП-1 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
Ф-12 Ввод №1 | 1 сш 6кВ ГПП-1 | W | МВт*ч | 5.486 |  | 4.832 |  | 4.653 |  | 4.67 |  | 4.752 |  | 5.029 |  | 6.549 |  | 7.047 |  | 7.205 |  | 7.37 |  | 6.894 |  | 5.049 |  | 8.959 |  | 8.913 |  | 9.16 |  | 8.28 |  | 8.251 |  | 8.177 |  | 7.807 |  | 7.917 |  | 7.918 |  | 7.729 |  | 7.208 |  | 6.76
|  | Var | Мвар*ч | 3.495 |  | 3.12 |  | 3.412 |  | 3.354 |  | 3.355 |  | 3.399 |  | 4.655 |  | 5.06 |  | 5.194 |  | 5.271 |  | 4.655 |  | 3.245 |  | 5.269 |  | 5.098 |  | 5.05 |  | 4.271 |  | 4.248 |  | 4.16 |  | 3.838 |  | 3.89 |  | 3.967 |  | 3.929 |  | 3.818 |  | 3.504
Ф-25 Ввод №2 | 2 сш 6кВ ГПП-1 | W | МВт*ч | 5.392 |  | 5.203 |  | 5.127 |  | 5.227 |  | 5.515 |  | 6.882 |  | 7.845 |  | 8.282 |  | 8.485 |  | 8.786 |  | 8.217 |  | 7.101 |  | 9.02 |  | 8.604 |  | 8.573 |  | 8.282 |  | 8.627 |  | 8.73 |  | 8.477 |  | 8.298 |  | 8.112 |  | 7.486 |  | 6.914 |  | 6.238
|  | Var | Мвар*ч | 3.018 |  | 2.942 |  | 2.961 |  | 2.918 |  | 2.92 |  | 2.937 |  | 3.469 |  | 3.417 |  | 3.486 |  | 3.609 |  | 3.414 |  | 2.707 |  | 3.626 |  | 3.462 |  | 3.472 |  | 3.276 |  | 3.309 |  | 3.378 |  | 3.196 |  | 3.293 |  | 3.288 |  | 3.278 |  | 3.179 |  | 2.918
ТСН-1 ГПП-1 | 1 сш 6кВ ГПП-1 | W | МВт*ч | 0.0029 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.0028 |  | 0.0029 |  | 0.003 |  | 0.0035 |  | 0.0032 |  | 0.003 |  | 0.0033 |  | 0.0033 |  | 0.0033 |  | 0.0032 |  | 0.0032 |  | 0.003 |  | 0.0033 |  | 0.0033 |  | 0.0033 |  | 0.0032 |  | 0.0033 |  | 0.0033 |  | 0.0032 |  | 0.0035 |  | 0.0032
|  | Var | Мвар*ч | 0.0026 |  | 0.0026 |  | 0.0026 |  | 0.0026 |  | 0.0024 |  | 0.0024 |  | 0.0026 |  | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0027 |  | 0.0026 |  | 0.0027 |  | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0027 |  | 0.0026 |  | 0.0027 |  | 0.0027 |  | 0.0026 |  | 0.0027 |  | 0.0026 |  | 0.0027
ТСН-2 ГПП-1 | 2 сш 6кВ ГПП-1 | W | МВт*ч | 0.0024 |  | 0.0024 |  | 0.0024 |  | 0.0024 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 0.0023
|  | Var | Мвар*ч | 0,0009 |  | 0.0014 |  | 0.0014 |  | 0.0012 |  | 0.0011 |  | 0.0009 |  | 0.0014 |  | 0.0013 |  | 0.0014 |  | 0.0014 |  | 0.0012 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0012 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0.001