|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. |
| 1 | КЛ-0,4 кВ от ТП-25 ПР7 | 13.00 2017.10.13 | 17.25 2017.10.13 | 1.08 |
| 2 | ВЛ-10кВ от ф.44 ГПП-2 | 17.10 2017.06.26 | 17.25 2017.06.26 | 0.25 |
| 3 | ВЛ-6кВ от ф.5 РП-7 | 17.15 2017.05.03 | 17.30 2017.05.03 | 0.25 |
| 4 | КЛ-6кВот ф.13 ГПП-1 | 14.50 2017.05.03 | 15.05 2017.05.03 | 1.25 |
|  |  |  |  | 2.83 |

Сводные данные об аварийных отключениях за 2017г