## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение № 1 к Приказу ____________
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
29 марта 2018г.
ООО "ТЭС"
ПС СЗТМ ГПП-1 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 6 Кв ГПП-1 |  | U | кВ |  | 6.19 | 6.19 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.17 | 6.1 | 6.11 | 6.08 | 6.09 | 6.18 | 6.19 | 6.11 | 6.14 | 6.12 | 6.15 | 6.17 | 6.15 | 6.16 | 6.14 | 6.14 | 6.15 | 6.2 | 6.2
2сш 6 кВ ГПП-1 |  | U | кВ |  | 6.16 | 6.16 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 | 6.06 | 6.06 | 6.02 | 6.04 | 6.12 | 6.14 | 6.06 | 6.09 | 6.08 | 6.11 | 6.13 | 6.12 | 6.1 | 6.08 | 6.09 | 6.11 | 6.16 | 6.17
Ф-12А Ввод №1 | 1 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт |  | 4.2 | 3.87 | 3.92 | 8.158 | 4.02 | 4.03 | 4.54 | 5.061 | 4.954 | 5.302 | 5.66 | 4.849 | 5.706 | 5.722 | 5.591 | 5.426 | 5.611 | 5.455 | 5.385 | 5.045 | 5.959 | 6.561 | 6.175 | 5.415
|  | Q | Мвар |  | 2.411 | 2.361 | 2.334 | 2.413 | 2.403 | 2.342 | 2.682 | 3.182 | 3.05 | 3.269 | 2.905 | 2.072 | 3.13 | 3.046 | 2.837 | 2.578 | 2.614 | 2.543 | 2.409 | 2.369 | 2.508 | 2.521 | 2.4725 | 2.708
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  |  | 0.863 | 0.86 | 0.869 | 0.839 | 0.861 | 0.871 | 0.84 | 0.88 | 0.847 | 0.845 | 0.928 | 0.919 | 0.879 | 0.893 | 0.889 | 0.899 | 0.918 | 0.902 | 0.903 | 0.892 | 0.943 | 0.93 | 0.929 | 0.922
Ф-25 Ввод №2 | 2 сш 6кВ ГПП-1 | Р | МВт |  | 4.768 | 4.703 | 4.707 | 4.788 | 5.005 | 5.308 | 6.224 | 7.19 | 7.364 | 7.59 | 7.226 | 6.151 | 7.103 | 6.901 | 6.619 | 6.098 | 6.05 | 6.134 | 6.741 | 6.935 | 7.721 | 7.769 | 6.932 | 6.051
|  | Q | Мвар |  | 2.863 | 2.832 | 2.812 | 2.851 | 2.863 | 3.433 | 3.892 | 3.811 | 3.825 | 3.991 | 3.661 | 2.828 | 3.838 | 3.804 | 3.537 | 3.186 | 3.243 | 3.158 | 3.246 | 3.406 | 3.335 | 3.312 | 3.208 | 2.945
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  |  | 0.862 | 0.86 | 0.862 | 0.865 | 0.874 | 0.89 | 0.882 | 0.896 | 0.885 | 0.887 | 0.914 | 0.908 | 0.871 | 0.894 | 0.879 | 0.879 | 0.887 | 0.896 | 0.911 | 0.907 | 0.931 | 0.911 | 0.898 | 0.899 | 0
ТСН-1 ГПП-1 | 1 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт |  | 0.001756 | 0.001744 | 0.001753 | 0.001735 | 0.001786 | 0.0018 | 0.001346 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0013 | 0.00136 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.00207 | 0.00165 | 0.00164 | 0.0017 | 0.00167 | 0.0016
|  | Q | Мвар |  | 0.00201 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00203 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0019 | 0.0018 | 0.00184 | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 | 0.00188 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  |  | 0.855 | 0.807 | 0.849 | 0.815 | 0.854 | 0.85 | 0.814 | 0.851 | 0.812 | 0.855 | 0.817 | 0.811 | 0.812 | 0.815 | 0.811 | 0.813 | 0.812 | 0.853 | 0.816 | 0.813 | 0.85 | 0.811 | 0.812 | 0.803
ТСН-2 ГПП-1 | 2 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт |  | 0.00126 | 0.0011626 | 0.001266 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q | Мвар |  | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  |  | 0.853 | 0.855 | 0.807 | 0.849 | 0.815 | 0.854 | 0.85 | 0.814 | 0.851 | 0.812 | 0.855 | 0.817 | 0.811 | 0.812 | 0.815 | 0.811 | 0.813 | 0.812 | 0.853 | 0.816 | 0.813 | 0.85 | 0.811 | 0.813
Положение РПН-110 Т-1 -- 8 | Т-1--7 до 19.00; с 19.00-- 8
Положение РПН-110 Т-2 -- 9 | Т-2--9 до 20.00; с 20.00-- 8
Подпись ответственного лица |  |  |  |  | Дикамов А.Н.
тел.__________________________________