## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
20. июня 2018
(Наименование потребителя)
ПС ______________СЗТМ ГГП1__________ 110/6/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 6.18 | 6.19 | 6.18 | 6.2 | 6.19 | 6.17 | 6.16 | 6.06 | 6.01 | 5.97 | 5.99 | 6 | 6.05 | 5.96 | 5.97 | 6.02 | 6.03 | 6.06 | 6.06 | 6.08 | 6.08 | 6.07 | 6.06 | 6.17 | 6.18
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 6.2 | 6.24 | 6.23 | 6.25 | 6.25 | 6.23 | 6.22 | 6.1 | 6.05 | 6 | 6 | 6.01 | 6.08 | 5.99 | 6.05 | 6.02 | 6.04 | 6.06 | 6.06 | 6.09 | 6.08 | 6.09 | 6.09 | 6.18 | 6.19
Ф 12а ввод1 | 1сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 1.859 | 1.673 | 1.81 | 1.776 | 1.783 | 1.822 | 1.948 | 2.406 | 3.044 | 3.188 | 3.201 | 3.059 | 2.335 | 3.127 | 3.017 | 2.747 | 2.469 | 2.342 | 2.28 | 2.226 | 2.082 | 2.28 | 2.274 | 2.131 | 1.803
|  | Q | Мвар | 0.996 | 0.949 | 1.024 | 0.97 | 0.973 | 0.971 | 0.99 | 1.416 | 1.968 | 1.765 | 1.861 | 1.717 | 1.059 | 1.93 | 1.864 | 1.63 | 1.384 | 1.283 | 1.222 | 1.191 | 0.999 | 1.099 | 1.09 | 1.088 | 0.908
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.53577 | 0.56724 | 0.56575 | 0.54617 | 0.54571 | 0.53293 | 0.50821 | 0.58853 | 0.64652 | 0.55364 | 0.58138 | 0.56129 | 0.45353 | 0.6172 | 0.61783 | 0.59337 | 0.56055 | 0.54782 | 0.53596 | 0.53504 | 0.47983 | 0.48202 | 0.47933 | 0.51056 | 0.50361
|  | cosφ |  | 0.88146 | 0.86981 | 0.87037 | 0.87763 | 0.8778 | 0.8825 | 0.89148 | 0.86182 | 0.83978 | 0.87487 | 0.86451 | 0.87202 | 0.91071 | 0.85097 | 0.85073 | 0.86 | 0.8723 | 0.87702 | 0.88139 | 0.88173 | 0.90158 | 0.90081 | 0.90176 | 0.89063 | 0.89314
Ф 25 ввод 2 | 2сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 3.867 | 3.449 | 3.25 | 3.08 | 3.008 | 2.935 | 3.578 | 4.861 | 5.931 | 5.89 | 6.036 | 6.108 | 5.205 | 6.233 | 6.172 | 5.785 | 5.462 | 6.073 | 5.888 | 5.62 | 5.324 | 5.539 | 5.432 | 4.939 | 4.262
|  | Q | Мвар | 2.342 | 2.268 | 2.156 | 2.094 | 2.047 | 2.024 | 1.992 | 2.541 | 3.226 | 3.029 | 3.26 | 3.016 | 2.165 | 3.226 | 3.25 | 3.034 | 2.806 | 2.945 | 2.809 | 2.802 | 2.567 | 2.606 | 2.599 | 2.547 | 2.405
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.60564 | 0.65758 | 0.66338 | 0.67987 | 0.68052 | 0.68961 | 0.55674 | 0.52273 | 0.54392 | 0.51426 | 0.54009 | 0.49378 | 0.41595 | 0.51757 | 0.52657 | 0.52446 | 0.51373 | 0.48493 | 0.47707 | 0.49858 | 0.48216 | 0.47048 | 0.47846 | 0.51569 | 0.56429
|  | cosφ |  | 0.85536 | 0.83554 | 0.83331 | 0.82698 | 0.82673 | 0.82323 | 0.87372 | 0.88622 | 0.87846 | 0.8893 | 0.87987 | 0.89665 | 0.92331 | 0.8881 | 0.88482 | 0.88559 | 0.88949 | 0.89978 | 0.90255 | 0.89494 | 0.90076 | 0.90486 | 0.90206 | 0.88878 | 0.87091
ТСН-1 ГПП-1 | 1сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q | Мвар | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
|  | I | А
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | cosφ |  | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.70711 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721
ТСН-2 | 2сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q | Мвар | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | I | А
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | cosφ |  | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
Положение РПН-110 Т-1 |  | 6
Положение РПН-110 Т-2 |  | 8
Подпись ответственного лица | [14 empty] | Ф.И.О.
тел.__________________________________