## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19 декабря 2018
(Наименование потребителя)
ПС ______________СЗТМ ГГП1__________ 110/6/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 6.19 | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.19 | 6.11 | 6.13 | 6.07 | 6 | 6.15 | 6.16 | 6.09 | 6.14 | 6.16 | 6.16 | 6.19 | 6.18 | 6.2 | 6.18 | 6.2 | 6.19 | 6.21
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 6.14 | 6.13 | 6.13 | 6.14 | 6.16 | 6.02 | 6.05 | 5.98 | 5.99 | 6.07 | 6.08 | 5.97 | 6.03 | 6.05 | 6.07 | 6.09 | 6.08 | 6.09 | 6.08 | 6.1 | 6.1 | 6.11
Ф 12а ввод1 | 1сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 2.876 | 2.6698 | 2.707 | 2.654 | 2.701 | 2.823 | 3.193 | 4.481 | 5.286 | 5.164 | 5.35 | 5.386 | 4.487 | 5.271 | 5.098 | 4.818 | 4.749 | 4.879 | 4.986 | 4.545 | 4.098 | 4.228 | 3.814 | 3.431 | 2.96 | 5.386
|  | Q | Мвар | 2.049 | 1.9 | 1.908 | 1.882 | 1.905 | 1.94 | 1.989 | 2.399 | 3.001 | 2.981 | 3.177 | 2.912 | 2.075 | 2.988 | 2.835 | 2.859 | 2.705 | 2.662 | 2.576 | 2.448 | 2.405 | 2.534 | 2.442 | 2.516 | 2.082 | 3.177
|  | I | А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | 0.71245 | 0.71167 | 0.70484 | 0.70912 | 0.70529 | 0.68721 | 0.62293 | 0.53537 | 0.56773 | 0.57727 | 0.59383 | 0.54066 | 0.46245 | 0.56688 | 0.5561 | 0.5934 | 0.56959 | 0.5456 | 0.51665 | 0.53861 | 0.58687 | 0.59934 | 0.64027 | 0.73331 | 0.70338 | 0.73331
|  | cosφ |  | 0.81444 | 0.81474 | 0.81737 | 0.81572 | 0.81719 | 0.82415 | 0.84879 | 0.88161 | 0.86963 | 0.86606 | 0.85982 | 0.87966 | 0.90765 | 0.86994 | 0.87396 | 0.85999 | 0.86893 | 0.87784 | 0.88843 | 0.88042 | 0.86245 | 0.85774 | 0.84217 | 0.80641 | 0.81793 | 0.90765
Ф 25 ввод 2 | 2сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 6.78 | 6.457 | 6.246 | 6.184 | 6.288 | 6.561 | 7.035 | 8.258 | 9.183 | 9.18 | 9.375 | 9.214 | 7.979 | 9.388 | 9.683 | 9.434 | 9.076 | 9.503 | 9.293 | 9.064 | 8.622 | 8.797 | 8.22 | 7.794 | 6.854 | 9.683
|  | Q | Мвар | 3.273 | 3.143 | 3.072 | 3.05 | 3.059 | 3.029 | 3.124 | 3.722 | 4.363 | 4.253 | 4.559 | 4.373 | 3.229 | 4.452 | 4.518 | 4.415 | 4.126 | 4.216 | 4.056 | 4.018 | 3.812 | 3.991 | 3.848 | 3.857 | 3.627 | 4.559
|  | I | А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | 0.48274 | 0.48676 | 0.49183 | 0.49321 | 0.48648 | 0.46167 | 0.44407 | 0.45071 | 0.47512 | 0.46329 | 0.48629 | 0.4746 | 0.40469 | 0.47422 | 0.46659 | 0.46799 | 0.45461 | 0.44365 | 0.43646 | 0.44329 | 0.44212 | 0.45368 | 0.46813 | 0.49487 | 0.52918 | 0.52918
|  | cosφ |  | 0.90056 | 0.89914 | 0.89734 | 0.89685 | 0.89924 | 0.90791 | 0.91394 | 0.91168 | 0.90324 | 0.90735 | 0.8993 | 0.90342 | 0.92697 | 0.90355 | 0.90621 | 0.90572 | 0.91035 | 0.91408 | 0.91651 | 0.9142 | 0.9146 | 0.91066 | 0.90568 | 0.89626 | 0.88387 | 0.92697
ТСН-1 ГПП-1 | 1сш-6кВ ГПП-1 | Р | кВт | 1.833 | 1.742 | 1.8265 | 1.762 | 1.83 | 1.945 | 1.972 | 2.093 | 2.17 | 2.134 | 2.129 | 2.413 | 2.032 | 1.922 | 2.111 | 1.942 | 1.826 | 1.751 | 1.794 | 1.714 | 2.137 | 1.757 | 1.827 | 1.68 | 1.704 | 2.413
|  | Q | кВАр | 2.264 | 2.273 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.268 | 2.264 | 2.184 | 2.095 | 2.004 | 1.96 | 1.988 | 2.057 | 1.932 | 1.947 | 1.987 | 2.112 | 2.198 | 2.23 | 2.235 | 2.227 | 2.248 | 2.253 | 2.181 | 2.202 | 2.28
|  | I | А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | 1.2351 | 1.3048 | 1.2428 | 1.2883 | 1.2459 | 1.1661 | 1.1481 | 1.0435 | 0.96544 | 0.93908 | 0.92062 | 0.82387 | 1.0123 | 1.0052 | 0.92231 | 1.0232 | 1.1566 | 1.2553 | 1.243 | 1.304 | 1.0421 | 1.2795 | 1.2332 | 1.2982 | 1.2923 | 1.3048
|  | cosφ |  | 0.62925 | 0.60829 | 0.62689 | 0.61317 | 0.62595 | 0.65098 | 0.65681 | 0.69191 | 0.71943 | 0.72896 | 0.7357 | 0.7718 | 0.70277 | 0.70527 | 0.73508 | 0.69896 | 0.65403 | 0.62309 | 0.62682 | 0.60854 | 0.69238 | 0.61581 | 0.62985 | 0.61024 | 0.612 | 0.7718
ТСН-2 | 2сш-6кВ ГПП-1 | Р | кВт | 1.335 | 1.238 | 1.355 | 1.263 | 1.335 | 1.335 | 1.262 | 1.364 | 1.259 | 1.309 | 1.301 | 1.248 | 1.358 | 1.21 | 1.316 | 1.284 | 1.293 | 1.374 | 1.257 | 1.344 | 1.333 | 1.291 | 1.381 | 1.262 | 1.344 | 1.381
|  | Q | кВАр | 0.636 | 0.634 | 0.635 | 0.637 | 0.64 | 0.648 | 0.641 | 0.635 | 0.639 | 0.631 | 0.633 | 0.633 | 0.625 | 0.626 | 0.626 | 0.624 | 0.634 | 0.635 | 0.635 | 0.633 | 0.641 | 0.641 | 0.643 | 0.64 | 0.628 | 0.648
|  | I | А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | 0.4764 | 0.51212 | 0.46863 | 0.50435 | 0.4794 | 0.48539 | 0.50792 | 0.46554 | 0.50755 | 0.48205 | 0.48655 | 0.50721 | 0.46024 | 0.51736 | 0.47568 | 0.48598 | 0.49033 | 0.46215 | 0.50517 | 0.47098 | 0.48087 | 0.49651 | 0.4656 | 0.50713 | 0.46726 | 0.51736
|  | cosφ |  | 0.90279 | 0.89007 | 0.9055 | 0.89287 | 0.90173 | 0.89962 | 0.89158 | 0.90657 | 0.89172 | 0.9008 | 0.89921 | 0.89184 | 0.90841 | 0.88818 | 0.90304 | 0.89941 | 0.89787 | 0.90775 | 0.89257 | 0.90468 | 0.90122 | 0.89567 | 0.90655 | 0.89187 | 0.90598 | 0.90841
Положение РПН-110 Т-1 |  | 7
Положение РПН-110 Т-2 |  | 8
Подпись ответственного лица | [14 empty] | Ф.И.О.
тел.__________________________________