## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19 июня 2019
(Наименование потребителя)
ПС ______________СЗТМ ГГП2__________ 110/6/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 10кв |  | U | кВ | 10,22 | 10,19 | 10,2 | 10,22 | 10,2 | 10,19 | 10,18 | 10,05 | 10,0 | 10,01 | 10,13 | 10,04 | 10,0 | 10,0 | 10,04 | 9,93 | 10,04 | 10,06 | 10,05 | 10,1 | 10,08 | 10,08 | 10,1 | 10,14 | 1015
2сш 10 кВ |  | U | кВ | 10,19 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,16 | 10,12 | 10,14 | 9,94 | 9,9 | 9,86 | 9,84 | 9,94 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,86 | 9,91 | 9,92 | 9,93 | 10,01 | 9,95 | 9,98 | 10,0 | 10,06 | 10,11
3сш 10 кВ |  | U | кВ | 10.22 | 10.19 | 10.2 | 10.22 | 10.2 | 10.19 | 10.18 | 10.05 | 10 | 10.01 | 10.13 | 10.04 | 10 | 10 | 10.04 | 9.93 | 10.04 | 10.06 | 10.05 | 10.1 | 10.08 | 10.08 | 10.1 | 10.14 | 10.15
4сш 10 кВ |  | U | кВ | 10.19 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.16 | 10.12 | 10.14 | 9.94 | 9.9 | 9.86 | 9.84 | 9.94 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.86 | 9.91 | 9.92 | 9.93 | 10.01 | 9.95 | 9.98 | 10 | 10.06 | 10.11
ф 21 ввод 1 | 1 сш-10кВ ГПП-2 | P | МВт | 1.242 | 1.257 | 1.183 | 1.174 | 0.97 | 0.949 | 0.922 | 0.992 | 1.513 | 1.47 | 1.372 | 1.397 | 1.03 | 1.408 | 1.41 | 1.457 | 1.48 | 1.322 | 1.21 | 1.062 | 1.264 | 1.27 | 1.264 | 1.353 | 1.252
|  | Q | Мвар | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 0.764 | 0.686 | 0.674 | 0.601 | 0.585 | 0.993 | 0.967 | 0.869 | 0.896 | 0.634 | 0.905 | 0.908 | 0.925 | 0.934 | 0.839 | 0.79 | 0.615 | 0.775 | 0.797 | 0.799 | 0.787 | 0.704
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.596 | 0.628 | 0.634 | 0.651 | 0.707 | 0.71 | 0.652 | 0.59 | 0.656 | 0.658 | 0.633 | 0.641 | 0.616 | 0.643 | 0.644 | 0.635 | 0.631 | 0.635 | 0.653 | 0.579 | 0.613 | 0.628 | 0.632 | 0.582 | 0.562
|  | cosφ |  | 0.859 | 0.847 | 0.845 | 0.838 | 0.816 | 0.815 | 0.838 | 0.861 | 0.836 | 0.835 | 0.845 | 0.842 | 0.852 | 0.841 | 0.841 | 0.844 | 0.846 | 0.844 | 0.837 | 0.865 | 0.853 | 0.847 | 0.845 | 0.864 | 0.872
ф 16 ввод 2 | 2 сш-10кВ ГПП-2 | P | МВт | 2.003 | 1.771 | 1.903 | 1.693 | 1.825 | 2.031 | 1.932 | 2.714 | 3.916 | 3.764 | 4.108 | 3.698 | 2.523 | 3.868 | 3.919 | 3.463 | 3.508 | 3.352 | 3.401 | 2.525 | 2.657 | 2.755 | 2.521 | 2.3 | 2.031
|  | Q | Мвар | 1.449 | 1.145 | 1.231 | 1.096 | 1.139 | 1.299 | 1.186 | 1.823 | 2.793 | 2.72 | 3.209 | 2.838 | 1.58 | 2.972 | 1.41 | 1.457 | 1.48 | 1.322 | 1.21 | 1.062 | 1.264 | 1.27 | 1.264 | 1.353 | 1.252
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.723 | 0.647 | 0.647 | 0.647 | 0.624 | 0.64 | 0.614 | 0.672 | 0.713 | 0.723 | 0.781 | 0.767 | 0.626 | 0.768 | 0.36 | 0.421 | 0.422 | 0.394 | 0.356 | 0.421 | 0.476 | 0.461 | 0.501 | 0.588 | 0.616
|  | cosφ |  | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.839 | 0.848 | 0.842 | 0.852 | 0.83 | 0.814 | 0.811 | 0.788 | 0.793 | 0.848 | 0.793 | 0.941 | 0.922 | 0.921 | 0.93 | 0.942 | 0.922 | 0.903 | 0.908 | 0.894 | 0.862 | 0.851
Ф 47 ввод 3 | 3 сш-6кВ ГПП-2 | Р | МВт | [25 empty] | 0
|  | Q | Мвар
|  | I | А | [25 empty] | 0
|  | tgφ | [26 empty] | 0
cosφ
Ф 53 ввод 4 | 4 сш-6кВ ГПП-2 | Р | МВт
|  | Q | Мвар
|  | I | А | [25 empty] | 0
tgφ
cosφ
ТСН-1 ГПП-2 | 1сш-10кВ ГПП-2 | Р | кВт | 5.814 | 5.797 | 5.799 | 5.811 | 5.815 | 5.79 | 5.78 | 6.028 | 5.581 | 5.575 | 5.697 | 5.593 | 5.788 | 5.565 | 5.531 | 5.564 | 5.595 | 5.713 | 5.662 | 5.696 | 5.666 | 5.791 | 5.782 | 5.808 | 5.835 | 6.028
|  | Q | кВАр | 2.069 | 2.056 | 2.0523 | 2.058 | 2.061 | 2.029 | 2.013 | 1.972 | 1.878 | 1.87 | 1.873 | 1.873 | 1.914 | 1.861 | 1.845 | 1.855 | 1.88 | 1.907 | 1.912 | 1.962 | 1.95 | 1.95 | 1.979 | 1.987 | 2.015 | 2.069
|  | I | А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | 0.35587 | 0.35467 | 0.35391 | 0.35416 | 0.35443 | 0.35043 | 0.34827 | 0.32714 | 0.3365 | 0.33543 | 0.32877 | 0.33488 | 0.33068 | 0.33441 | 0.33357 | 0.33339 | 0.33601 | 0.3338 | 0.33769 | 0.34445 | 0.34416 | 0.33673 | 0.34227 | 0.34211 | 0.34533 | 0.35587
|  | cosφ |  | 0.94212 | 0.94248 | 0.9427 | 0.94263 | 0.94255 | 0.94373 | 0.94437 | 0.95043 | 0.94778 | 0.94809 | 0.94998 | 0.94824 | 0.94944 | 0.94838 | 0.94861 | 0.94867 | 0.94792 | 0.94855 | 0.94744 | 0.94548 | 0.94557 | 0.94771 | 0.94612 | 0.94616 | 0.94523 | 0.95043
ТСН-2 ГПП-2 | 3 сш-6кВ ГПП-2 | Р | кВт | [25 empty] | 0
|  | Q | кВАр
|  | I | А | [25 empty] | 0
tgφ
cosφ
Положение РПН-220 Т-2 | Т-1 | 8
Положение РПН-220 Т-2 | Т-2 | 8
Подпись ответственного лица | [14 empty] | Ф.И.О.
тел.__________________________________