«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «ТЭС»

_________________ Ю. А. Кочергин

«09» декабря  2019 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на закупку у единственного поставщика

«Сервисное обслуживание  автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета (АИИС КУЭ) ООО "ТЭС"»

г. Сызрань

2019г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.Способ закупки: закупка у единственного поставщика.

2.Наименование заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭС",   446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 13, тел.+7 (8464) 37-84-38, эл.почта: info@tes-ooo.ru,   ИНН/КПП 6325065530/632501001 ОГРН 1156325000523

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: Сервисное обслуживание  автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета (АИИС КУЭ) ООО "ТЭС" на 2018-2019гг.

4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: начальная (максимальная) цена договора установлена – 833 040 в т.ч. НДС

5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 446010, Самарская область, г. Сызрань. Ул.Гидротурбинная,13

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: документация о закупке не предоставляется.

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

8.Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с условиями договора.

9.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены.

10. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены.

11. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с условиями договора.

12. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с условиями договора.

13.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не установлены.

14. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не установлены.

15. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

16. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

17. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.

18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.

Извещение о закупке, Документация о закупке, не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Члены закупочной комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | Дикамов А.Н. |  |
| Член комиссии: | Удалова М.М. |  |
| Член комиссии: | Арянов А.М. |  |
| Член комиссии: | Комяков О.А. |  |

Приложение:

- Проект Договора

ДОГОВОР №

г. Самара																				          «       » __________ 20___г.

ООО “ТЭС”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора г-на Кочергина Юрия Александровича, действующего на основании Устава и ООО “Энерготелеком”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора г-на Жалнина Вадима Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили  настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по сервисному обслуживанию автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии АО “Тяжмаш” (далее АИИС КУЭ), далее “Работы”.

Содержание, сроки и стоимость выполнения Работ определяются техническим заданием (Приложение № 1) и календарным планом (Приложение № 2), составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора.

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость выполняемых Работ по настоящему Договору составляет 694 200,00 (шестьсот девяносто четыре тысячи двести) рублей.

НДС 20 % – 138 840,00 рублей.

Всего стоимость Договора – 833 040,00 (восемьсот тридцать три тысячи сорок) рублей.

Расчет за выполняемые по настоящему Договору Работы производится поквартальным авансированием Работ в соответствии с графиком платежей, приведенным в Приложении № 2 к настоящему договору.

При осуществлении платежа Заказчик указывает номер настоящего Договора и номер счета Исполнителя для идентификации платежа.

Дата начала работ  01.01.2020, дата окончания работ  31.12.2021.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Исполнитель обязан:

Выполнить все работы в объеме и в сроки, согласно техническому заданию (Приложение № 1) и календарному плану Работ (Приложение № 2).

Заказчик обязан:

Оплатить Исполнителю Работу, предусмотренную в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с порядком расчетов (Раздел 2 настоящего Договора).

Обеспечить допуск на территорию и объекты АО “Тяжмаш” для выполнения Работ.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Заказчик в течение 5-ти (пяти) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки Работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

В случае досрочного или частичного выполнения Работ Исполнителем Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Если Заказчик не производит оплату выполненных Исполнителем Работ по настоящему Договору, то Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости выполненных Работ за каждый день просрочки оплаты, но не более 5 % от стоимости настоящего Договора.

Если Исполнитель не выполняет Работы в предусмотренный настоящим Договором срок, то Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости настоящего Договора.

Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Исполнитель гарантирует, что Работы будут выполнены в соответствии с  техническим заданием (Приложение № 1) в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

Гарантия качества на установленное оборудование и на работы, предусмотренные Договором, составляет 12 месяцев с момента завершения выполнения Работ.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном порядке по месту нахождения ответчика.

- ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая стихийные бедствия, эмбарго, а также изменение законодательства и запретительные меры Российского или иностранного государства после подписания Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы не может быть отнесено отсутствие у Стороны необходимых денежных средств.

Сторона, желающая быть освобождённой от ответственности по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств. В случае своевременного уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени действия указанных обстоятельств и времени, требуемого для устранения их последствий.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены и подписаны обеими Сторонами.

Досрочное расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны должны руководствоваться действующим законодательством РФ.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

К настоящему Договору прилагается:

Техническое задание (Приложение № 1);

Календарный план Работ (Приложение № 2).

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| #### Заказчик: | #### Исполнитель: |
| --- | --- |
| ООО «ТЭС» | ООО “Энерготелеком” |
| Юридический адрес: Россия, 446010, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13 | Юридический адрес: Россия, 443048, г. Самара, ул. 2-я Южная, д.20 |
| ИНН 6325065530, КПП 632501001 | ИНН 6313136219, КПП 631301001 |
| Р/с 40702810254400004651 | ОГРН 1076313000279 |
| ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ | ОКПО 99399415, ОКВЭД 64.20 |
| БИК 043601607 | Р/с 40702810123000407765 |
| Корсчет 30101810200000000607 | Поволжский филиал АО “Райффайзенбанк” г. Нижний Новгород |
|  | БИК 042202847 |
|  | Корсчет 30101810300000000847 |
|  | Тел: (846) 978-54-00 |
|  | E-mail: zhalninva@yandex.ru |

| # Генеральный директор # ООО “ТЭС” |  |  | # Директор ### ООО “Энерготелеком” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “_____” “________________” 2019 г. |  |  | “_____” “________________” 2019 г. |  |  |
| М. П. |  |  | М. П. |  |  |

Приложение № 1

к Договору № ____________ от ____________г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по сервисному обслуживанию АИИС КУЭ “Тяжмаш”

- Исходные данные.

  - Число точек учета АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ− 89.

  - Типы установленных счетчиков ЦЭ6850М, ПСЧ-4ТМ, СЕ303.

  - Программное обеспечение АИИС − Программный комплекс «Пирамида 2000».

  - Количество серверов АИИС КУЭ− 1.

  - Количество клиентских рабочих мест для работы с АИИС КУЭ − не более 5-ти.

- Перечень точек учета.

| 1 | ГПП-1, Ввод-1,Ф-12а | 31 | ГПП-1, Фидер №27 ТП28 ф2 | 61 | Водоканал, ввод-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГПП-1, Ввод-2,Ф-25 | 32 | ГПП-1, Фидер №31 Тп-31 ф1 | 62 | Водоканал, ввод-1 |
| 3 | ГПП-1, ТСН-1 | 33 | ГПП-1, Фидер №33 ТП-1 Т-2 | 63 | РЖД, ввод-2 |
| 4 | ГПП-1, ТСН-2 | 34 | ГПП-1, Фидер №34 СН-1 500кВт | 64 | РЖД, ввод-1 |
| 5 | ГПП-1, Ф-3, СГЭС | 35 | ГПП-1, Фидер №35 ТП-40 ф4 | 65 | БС МСС Поволжье |
| 6 | ГПП-1, Ф-9, РЖД | 36 | ГПП-1, Фидер №36 СН-2 500кВт | 66 | БС МТС |
| 7 | ГПП-1, Ф-19, СГЭС | 37 | ГПП-1, Фидер №37 ТП-8 ф1 | 67 | БС Вымпел-Ком |
| 8 | ГПП-1, Ф-23, СГЭС | 38 | ГПП-1, Фидер №39 СН-5 630кВт | 68 | ТП-11, ф.13 |
| 9 | ГПП-1, Ф-24, СГЭС | 39 | ГПП-1, Фидер №40 СН-4 630кВт | 69 | Ф.13 Город-1 ССК |
| 10 | ГПП-1, Ф-28, СГЭС | 40 | ГПП-1, Фидер №41 ТП-2 Т-1 | 70 | Магазин Гидротурбинная 15 |
| 11 | ГПП-1, Ф-43, СГЭС | 41 | ГПП-1, Фидер №42 РП-7 ф19 | 71 | ЧП Неронов |
| 12 | ГПП-1, Ф-44, СГЭС | 42 | ГПП-2, Т-1, яч-16 | 72 | ЧП Трубина |
| 13 | ГПП-1, Фидер №1 СН-6 630кВТ | 43 | ГПП-2, Т-1, яч-21 | 73 | НПП Энергомаш |
| 14 | ГПП-1, Фидер №2 ТП-3 | 44 | ГПП-2, Т-2, яч-47 | 74 | Гараж Кардана |
| 15 | ГПП-1, Фидер №4 ТП-5 | 45 | ГПП-2, Т-2, яч-53 | 75 | Сборка Дельта-1 |
| 16 | ГПП-1, Фидер №5 ТП-42 яч. 2 | 46 | ГПП-2, ТСН-1 | 76 | ТП Дельта-2 |
| 17 | ГПП-1, Фидер №6 РП-1 ф10 | 47 | ГПП-2, ТСН-2 | 77 | РВНО-2, СГЭС |
| 18 | ГПП-1, Фидер №7 РП-5 ф17 | 48 | ГПП-2, Ф-4, Самаратрансгаз | 78 | ТП-102, СГЭС |
| 19 | ГПП-1, Фидер №8 СН-3 500кВт | 49 | ГПП-2, Ф-6, ООО ТИСС | 79 | ТП-499, СГЭС |
| 20 | ГПП-1, Фидер №9б РП-7 ф9 | 50 | ГПП-2, Ф-27, ООО ТИСС | 80 | Яхт-Клуб Тяжмаш |
| 21 | ГПП-1, Фидер №10 ТП-30 яч.2 ф2 | 51 | ГПП-2, Ф-8, Кардан | 81 | БО Лесные тропы |
| 22 | ГПП-1, Фидер №10а ТП-29 | 52 | ГПП-2, Ф-58, Кардан | 82 | ПКП Ритм |
| 23 | ГПП-1, Фидер №11 ТП-1 Т-1 | 53 | ГПП-2, Ф-25, КЭЧ | 83 | Автогазсервис |
| 24 | ГПП-1, Фидер №12 ТП-10 ф4 | 54 | ГПП-2, Ф-40, РП-4, секция 2 | 84 | причал Самара-Терминал |
| 25 | ГПП-1, Фидер №13 ТП-44 ф3 | 55 | ГПП-2, Ф-22, РП-4, секция 1 | 85 | Яхт-клуб |
| 26 | ГПП-1, Фидер №13а ТП-40 ф9 | 56 | ГПП-2, Ф-28, Тяжмаш Гидро | 86 | Дачи Яковлева |
| 27 | ГПП-1, Фидер№20 ТП-11 | 57 | ГПП-2, Ф-43, Тяжмаш Гидро | 87 | Дачи Глотова |
| 28 | ГПП-1, Фидер№21 ТП-44 ф6 | 58 | ГПП-2, Ф-46, Тяжмаш Гидро | 88 | ЛК Маяк |
| 29 | ГПП-1, Фидер №22 РП-5 ф1 | 59 | ГПП-2, Ф-48, Тяжмаш Гидро | 89 | Ульяновское шоссе 31 |
| 30 | ГПП-1, Фидер №26 РП-1 ф25 | 60 | ГПП-2, Ф-50, Тяжмаш Гидро |  |  |

- Основные требования к сервисному обслуживанию АИИС КУЭ.

  - Обеспечение бесперебойной работоспособности оборудования и программного обеспечения АИИС КУЭ.

  - Оперативное консультирование ООО «ТЭС» по вопросам, связанными с использования АИИС КУЭ.

  - Работ, разработка и корректировка отчетов.

- Таблица сервисных работ.

Таблица сервисных работ представлена в Приложении А к настоящему техническому заданию на 1 листе.

- Прочие виды работ.

  - Удаленный контроль работоспособности АИИС КУЭ 1 раз в сутки посредством E-mail-рассылки и службы RDP (удаленный рабочий стол).

  - Проведение работ по восстановлению работоспособности АИИС КУЭ в случае аварии.

  - Проведение телефонного консультирования представителя ООО «ТЭС» по вопросам, связанными с использования АИИС КУЭ.

- Прочие условия.

В рамках настоящего договора работы по поверке, поставке и замене измерительных трансформаторов не производятся.

| # Генеральный директор # ООО “ТЭС” |  |  | # Директор ### ООО “Энерготелеком” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “_____” “________________” 2019 г. |  |  | “_____” “________________” 2019 г. |  |  |
| М. П. |  |  | М. П. |  |  |

Приложение № 2

к Договору № __________ от _____________

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

к Договору № ______________ от _______________

| № этапа |  |  | Наименование работ |  | Период выполнения работ |  |  | График оплаты Работ |  | Стоимость с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Сервисное обслуживание АИИС КУЭ в 1-м квартале 2020 года |  | 01.01.2020  31.03.2020 |  |  | Не позднее 25.12.2019 |  | 104 130,00 |
| 2 |  |  | Сервисное обслуживание АИИС КУЭ во 2-м квартале 2020 года |  | 01.04.2020  30.06.2020 |  |  | Не позднее 25.03.2020 |  | 104 130,00 |
| 3 |  |  | Сервисное обслуживание АИИС КУЭ в 3-м квартале 2020 года |  | 01.07.2020  30.09.2020 |  |  | Не позднее 25.06.2020 |  | 104 130,00 |
| 4 |  |  | Сервисное обслуживание АИИС КУЭ в 4-м квартале 2020 года |  | 01.10.2020  31.12.2020 |  |  | Не позднее 25.09.2020 |  | 104 130,00 |
| 5 |  |  | Сервисное обслуживание АИИС КУЭ в 1-м квартале 2021 года |  | 01.01.2021  31.03.2021 |  |  | Не позднее 25.12.2020 |  | 104 130,00 |
| 6 |  |  | Сервисное обслуживание АИИС КУЭ во 2-м квартале 2021 года |  | 01.04.2021  30.06.2021 |  |  | Не позднее 25.03.2021 |  | 104 130,00 |
| 7 |  |  | Сервисное обслуживание АИИС КУЭ в 3-м квартале 2021 года |  | 01.07.2021  30.09.2021 |  |  | Не позднее 25.06.2021 |  | 104 130,00 |
| 8 |  |  | Сервисное обслуживание АИИС КУЭ в 4-м квартале 2021 года |  | 01.10.2021  31.12.2021 |  |  | Не позднее 25.09.2021 |  | 104 130,00 |
| Всего с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 040,00 |
| в том числе НДС 18 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 840,40 |
|  | # Генеральный директор # ООО “ТЭС” |  |  |  |  | # Директор ### ООО “Энерготелеком” |  |  |  |  |
|  | “_____” “________________” 2019 г. |  |  |  |  | “_____” “________________” 2019 г. |  |  |  |  |
|  | М. П. |  |  |  |  | М. П. |  |  |  |  |