Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц ноябрь 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №20Ввод 6 кВ ТП-11 ООО «ТЭС» | 07.11.2019 г.9:30 | 07.11.2019 г.11:30 | ---------------- | Превышение суммарной токовой нагрузки на отходящих фидерах ТП-11 в сторону АО «Тяжмаш» | Электроснабжение потребителей восстановлено после устранения причины токовой перегрузки. |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |