**Резервируемая мощность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Фактическая мощность, кВт | Максимальная мощность, кВт | Резерв/дефицит мощности, кВт |
| 1 | АО «ТЯЖМАШ» | 7746 | 26550 | 18804 |
| 2. | ООО «ТИСС» | 1170 | 3000 | 1830 |
| 3. | ЗАО «Кардан» | 430 | 1400 | 970 |
|  | Итого: | 9346 | 30950 | 21604 |

Информация о величине резервируемой максимальной мощности за 3 квартал 2017 года