**Информация о наличии свободной для тех. присоединения потребления трансформаторной мощности ниже 35 кВ**

*Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения ООО «ТЭС» в 4 квартале 2018 году*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование подстанции, РП | Балансовая принадлежность | Местоположение | Технические характеристики |
| Регион | Класс напряжения, кВ | Текущий резерв мощности, МВт | Текущий резерв мощности для тех.присоединения, МВт |
| 1. | ГПП-1 | ООО «ТЭС» | г.Сызрань | 110/6 | 2,695 | 2,695 |
| 2. | ГПП-2 | ООО «ТЭС» | г.Сызрань | 220/10 | 12,508 | 14,508 |